1. Оценка краёв резекции у больных раком молочной железы методом прямой масс-спектрометрии.
2. Сессия «Фундаментальные и экспериментальные исследования рака молочной железы».
3. Родионов В.В., Франкевич В.Е., Чаговец В.В., Кометова В.В. 
4. Россия, Москва

5. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России

6. Dr.valery.rodionov@gmail.com тел.: 89266293400

7. Введение: Одним из значимых факторов рецидива после органосохранных операций у больных раком молочной железы является статус хирургических краёв. Золотым стандартом оценки краёв резекции является морфологический метод исследования. Недостатком этого метода является необходимость некоторого времени (20-40 мин.) для его выполнения. Одним из инновационных решений в определении статуса краёв резекции является использование масс-спектрометрии, которая позволяет анализировать молекулярный состав образцов и идентифицировать опухолевые клетки по наличию в них специфических метаболитов в режиме реального времени. 
8. Целью данной работы была оценка возможностей метода прямой масс-спектрометрии для идентификации нормальной и опухолевой тканей молочной железы.
9. Материал и методы: Было проведено исследование 50 биоптатов злокачественных опухолей и 50 биоптатов здоровых тканей, взятых из отдалённых от опухолевого узла участков этой же молочной железы, у пациенток, находившихся на лечении в ФГБУ «НЦАГиП им. В.И.Кулакова» в 2016-2018 гг. по поводу рака. Возраст больных колебался от 29 до 78 лет, средний возраст составил 52,1±11,0 года. Каждый образец опухолевой и здоровой ткани был разделен на две части. Одну часть использовали для патоморфологического исследования, вторую часть исследовали с помощь прямого масс-спектрометрического анализа.  Масс-спектры были получены в режиме положительных ионов на квадрупольном времяпролетном масс-спектрометре MaxisImpact (Bruker, Германия). Масс-спектрометрические данные обрабатывали методом OPLS-DA многофакторного анализа.
10. Результаты: График счетов, построенный по результатам OPLS-DA анализа масс-спектрометрических данных, позволил чётко сгруппировать точки (образцы нормальной и опухолевой ткани) в два кластера вдоль первой главной компоненты. Это свидетельствует о том, что, исходя из данных, полученных с помощью прямой масс-спектрометрии, можно с высокой достоверностью отличить опухолевую ткань от здоровой ткани. Полученные результаты легли в основу создания так называемого умного скальпеля. Принцип его действия заключается в следующем: коагулятор соединен с воздушным насосом, с помощью которого молекулы, которые высвобождаются в процессе резанья ткани молочной железы, попадают в масс-спектрометр для анализа непосредственно во время операции. Таким образом определяется состав и тип ткани в режиме реального времени. И поскольку у нас есть четкая дифференцировка тканей, то возможно и высокоточное определение границ опухоли непосредственно во время операции. Нами была показана точность определения границ, которая составляет 0,1 мм, что является уникальным мировым достижением. Это связано с использованием низкотемпературного коагулятора, так как в этом случае область нагрева, то есть десорбции намного меньше.

11. Выводы: Прямой масс-спектрометрический анализ является быстрым и высокочувствительным методом, позволяющим идентифицировать опухолевую ткань молочной железы. Соответственно данный метод может эффективно использоваться в оценке краёв резекции in situ у больных раком молочной железы. 
